***TEKNİK BİLGİLER***

**ELEKTRİK KULLANIMI**

Fuar salonunun genel aydınlatması organizatör firmanın sorumluluğundadır. Stantlarda kullanılabilecek standart elektrik akımları;

1. Üç fazlı alternatif 380 Volt 50 Hz
2. Tek fazlı alternatif 220 Volt 50 Hz

Elektrik akımı tipine ve hizmetine yönelik talepler ilgili form ile organizatör firmaya ulaştırılmalıdır.

Genel olarak stantların elektriği her akşam fuar kapanış saatinden 30 dakika sonra kesilir. Organizatörden önceden talep edilmesi koşuluyla stantlara ücreti karşılığı 24 saat elektrik sağlanır. Talep ettiğiniz elektrik, klemensli kablo çıkışı ile stantınıza bırakılır. Bağlantı sorumluluğu katılımcıya aittir. Katılımcının kullanımına sunulacak elektrik enerjisi, topraklama sisteminde 5Q seviyesinde mevcuttur. Özel topraklama mutlaka önceden talep edilmelidir. 15 kw’tan büyük enerji gerektiren taleplerde stant içine mutlaka cihaz tepe akımını sınırlayan bir düzenek kurulması zorunludur.

Trifaze uygulamalarda, fazlara binen yükler eşit olarak dağıtılmalıdır. Hatalı ve eksik dağıtımdan fuar organizatörü sorumlu değildir. Hatalı ve eksik uygulama sonucunda sistemde veya tesiste meydana gelen hasarlar katılımcıya faturalandırılacaktır. Ekstra elektrik taleplerinizi eksik bildirdiğiniz durumlarda, stantlarınızda aşırı güç kullanmanız elektrik yangınlarına yol açacağından taleplerinizi doğru hesaplayarak veriniz. Aksi durumda oluşabilecek olumsuzluklardan sorumlu tutulmanız söz konusu olabilir. Aşırı yük çekimi belgelendiğinde kw ücreti ve hizmet %25 zamlı alınır. Katılımcı tarafından kullanılan tüm elektrik malzeme ve materyallerinin IEC ve TSE standartlarına uygun olmaları gerekmektedir. Ehliyetsiz ve yetkisiz elemanları altyapı giriş noktalarında görevlendirmeyiniz. Stantlara sigorta panosu takılması ve stant içine döşenecek elektriğin şemasının onayının alınması zorunludur. Aksi durumda ortaya çıkabilecek tüm olumsuzluklardan, katılımcı sorumlu tutulacaktır.

**Tedarik Ağı**

1. ***Standart Stantlar:***

Standart aydınlatması yapılarak her stanta 1 adet (220 volt) grup priz takılır. Bu standart işlem dışında makinaları ya da ekstra kullanımı için elektrik talep eden firmalarımıza talebi doğrultusunda ayrı bir (380 volt) kablo, ücreti karşılığında çekilecektir. Bu kabloya katılımcı firma tarafından sigorta panosu bağlandıktan sonra dağıtımın yapılması zorunludur. Sigorta panosu takılmayan hatlara elektrik verilmeyecektir.

1. ***Özel dekorasyonlu stantlar:***

Katılımcı firmanın aydınlatması ve makinaları için gereken elektrik güçlerinin toplamını talep formuna işleyerek organizatöre bildirmesi gerekmektedir. Katılımcının talebi doğrultusunda bir elektrik kablosu (380 volt) stantına ücreti karşılığında çekilecektir. Bu kabloya firma tarafından sigorta panosu bağlanarak dağıtım yapılması zorunludur. Sigorta panosu takılmayan hatlara elektrik verilmeyecektir. Elektrik bağlantısı şemasını onaylatmayan firmalara elektrik verilmez. Organizatör tarafından ücreti karşılığı verilen elektriğin pano ve stant içine bağlantı kablosu, sigorta vs. malzeme temini ve işçiliği katılımcı firmaya aittir.

**ELEKTRİK KULLANIMI**

Katılımcı Firma : …………………………………………………………………………………………………………………

Yetkili Kişi : …………………………………………………………………………………………………………………

e-mail/web : …………………………………………………………………………………………………………………

**Önemli Not:**

1. Trifaze elektriğin makineye bağlantısı ya da birden fazla makinaya dağılımı firmaların sorumluluğundadır. Malzeme ve montaj işçiliği firmaya aittir.
2. Kullanacağınız trifazelerde KW’ı tam olarak bildiriniz.
3. Trifaze veya monofaze tüm bağlantılar için elektrik panosu getirmeniz önemle rica olunur.
4. KW’ı eksik bildirmeniz ve elektrik panosunu getirmemeniz durumunda stantınıza elektrik verilmeyeceğini önemle bildiririz.
5. Trifaze veya monofaze elektrik bağlantısı için kesinlikle onay alınması gerekmektedir.
6. Ödemesi yapılmadığı takdirde hizmet verilmeyecektir.

*Lütfen talepleriniz doğrultusunda doldurunuz.*

*Ekstra Elektrik Talebi*

*220 V Monofaze (……….) KWx30 TL/KW=……………………………..TL+KDV*

*380 V Trifaze (……….) KWx30 TL/KW=……………………………..TL+KDV*

*Tutar :*

*% 18 KDV :*

*Toplam Tutar :*

AKORT Tanıtım Organizasyon ve Fuarcılık Ltd. Şti. e-mail: akort@akort.com, Faks: 0 342 220 15 11

Lütfen bu formu doldurarak AKORT Fuarcılık Ltd.’ye gönderiniz.

Formu Teslim Eden: İsim, Firma, İmza Formu Teslim Alan: İsim, Firma, İmza

**SU KULLANIMI**

Stantlara talep edilen su, bağlantısı katılımcılar tarafından yapılması kaydıyla verilecektir. Kullanılacak su ücretsizdir. Su bağlantıları için ücret talep edilecektir.

Su temini stant içine hortum ucu bırakılarak yapılır. Stant içinde su tesisatı ve dağıtımı katılımcı tarafından sağlanır. 1-2 Atm basınçlı su mevcuttur. Su, içme maksadı ile kullanılmaz. Drenej gideri çapı 50 mm ve tamamen akışkan sıvılar için verilmiştir.

Katılımcı Firma : …………………………………………………………………………………………………………………

Yetkili Kişi : …………………………………………………………………………………………………………………

e-mail/web : …………………………………………………………………………………………………………………

*Lütfen talepleriniz doğrultusunda doldurunuz.*

*Su Bağlantısı Talebi*

*Bağlantı sayısı: ………………………..x 150 TL= …………………………….. TL+KDV*

*Tutar :*

*% 18 KDV :*

*Toplam Tutar :*

AKORT Tanıtım Organizasyon ve Fuarcılık Ltd. Şti. e-mail: akort@akort.com, Faks: 0 342 220 15 11

Lütfen bu formu doldurarak AKORT Fuarcılık Ltd.’ye gönderiniz.

Formu Teslim Eden: İsim, Firma, İmza Formu Teslim Alan: İsim, Firma, İmza

**BASINÇLI HAVA KULLANIMI**

Stantlara talep edilen basınçlı hava bağlantıları ve dağılımı katılımcılar tarafından yapılmak zorundadır. Kullanılacak hava ücretsizdir. Hava bağlantıları için ücret talep edilecektir.

Fuar alanı altyapısı basınçlı hava temin edecek şekildedir. Basınçlı hava 6 Atü gücündedir. Stant içine temini 1/2 ‘lik hortum ucu bırakılarak yapılır. Stant içi hava tesisatı katılımcı tarafından yapılmalıdır.

Katılımcı Firma : …………………………………………………………………………………………………………………

Yetkili Kişi : …………………………………………………………………………………………………………………

e-mail/web : …………………………………………………………………………………………………………………

*Lütfen talepleriniz doğrultusunda doldurunuz.*

*Basınçlı Hava Bağlantısı Talebi*

*Bağlantı sayısı: ………………………..x 150 TL= …………………………….. TL+KDV*

*Tutar :*

*% 18 KDV :*

*Toplam Tutar :*

AKORT Tanıtım Organizasyon ve Fuarcılık Ltd. Şti. e-mail: akort@akort.com, Faks: 0 342 220 15 11

Lütfen bu formu doldurarak AKORT Fuarcılık Ltd.’ye gönderiniz.

Formu Teslim Eden: İsim, Firma, İmza Formu Teslim Alan: İsim, Firma, İmza

**FORKLİFT KULLANIMI**

Kurulum sürecinde forklift, katılımcı, talep ettiği taktirde malzemelerini standa indirmek için ücretli temin edilebilecektir. Tahsis edilecek forklift , stand montajı, iskele vb. ihtiyaçlar için kullanılamaz.

Stanta yerleştirme, standın ve makinanın durumuna göre yapılır, ek ücrete tabi olabilir.

3 Tonluk Forklift için;

   1 Palet 40 TL+KDV

   Kamyon boşaltma 10 palete kadar 300 TL+KDV

   Tır boşaltma 20 palete kadar 450 TL+KDV

Forkliftin 1 saatlik çalışması;

Fuardan 2 gün önce için 200 TL+KDV, 1 gün öncesi 300 TL+KDV

(Makina kurulumu montajı ve demontajı için verilir, yükleme boşaltma için geçerli değildir )

1 makina 60 TL+KDV ile 150 TL+KDV arası

(Stant ve makinanın büyüklük ve paletleme durumuna göre )

5 Tonluk Forklift için;

   1 Palet 50 TL+KDV

   Kamyon boşaltma 10 palete kadar 400 TL+KDV

   Tır boşaltma 20 palete kadar 600 TL+KDV

Forkliftin 1 saatlik çalışması;

Fuardan 2 gün önce için 300 TL+KDV, 1 gün öncesi 450 TL+KDV

(Makina kurulumu montajı ve demontajı için verilir, yükleme boşaltma için geçerli değildir )

1 makina 80 TL+KDV ile 200 TL+KDV arası

(Stant ve makinanın büyüklük ve paletleme durumuna göre )

Katılımcı Firma : …………………………………………………………………………………………………………………

Yetkili Kişi : …………………………………………………………………………………………………………………

e-mail/web : …………………………………………………………………………………………………………………

*Lütfen talepleriniz doğrultusunda doldurunuz.*

*Forklift Talebi*

**………………………………………………………………………………………………………………………………………**

**………………………………………………………………………………………………………………………………………**

*Tutar :*

*% 18 KDV :*

*Toplam Tutar :*

AKORT Tanıtım Organizasyon ve Fuarcılık Ltd. Şti. e-mail: akort@akort.com, Faks: 0 342 220 15 11

Lütfen bu formu doldurarak AKORT Fuarcılık Ltd.’ye gönderiniz.

Formu Teslim Eden: İsim, Firma, İmza Formu Teslim Alan: İsim, Firma, İmza

**STANT MALZEMELERİNİN VE MALLARININ DÜZEN PLANI**

Katılımcı Firma : …………………………………………………………………………………………………………………

Yetkili Kişi : …………………………………………………………………………………………………………………

e-mail/web : …………………………………………………………………………………………………………………

Lütfen aşağıdaki alanda, stantta kullanılacak malzeme ve ürünlerin düzenini, elektrik, su ve hava bağlantı noktalarını belirtiniz.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

A

Yukarıda belirtilen stant düzenini uygulamayı planlıyoruz.

AKORT Tanıtım Organizasyon ve Fuarcılık Ltd. Şti. e-mail: akort@akort.com, Faks: 0 342 220 15 11

Lütfen bu formu doldurarak AKORT Fuarcılık Ltd.’ye gönderiniz.

Formu Teslim Eden: İsim, Firma, İmza Formu Teslim Alan: İsim, Firma, İmza